LASTENBROCHURE ELEKTRICITEIT

2 HOB Kruisstraat 3A en 3B te Houthalen

Inkomhal

1 plafondlichtpunt met vaste voeding.

1 stopcontact

Dubbel stopcontact opbouw aan zekeringkast voor opstelling distributie (telenet/proximus)

Lichtpunt met schakelaar en voorziening deurbel of voeding videofoon (voordeur)

Leefruimte

2 plafondlichtpunten (1x thv salon en 1x thv eettafel) - 2 schakelaars per lichtpunt

4 enkele stopcontacten.

Coax aansluiting, UTP aansluiting en 1 dubbele stopcontact aan positie TV

voeding voor videosysteem en leiding voor thermostaat

Keuken

1 plafondlichtpunten met schakelaar en 1 voeding voor onderkastverlichting.

stopcontacten voor 4 keukentoestellen (oven, frigo, dampkap, vaatwas)

1 aansluiting fornuis

3 vrije werkstopcontacten

Berging binnen	 gelijkvloers

1 plafondlichtpunt met vaste voeding.

2 stopcontacten (wasmachine, droogkast)

1 vrij werkstopcontact

Toilet

1 plafondlichtpunt met vaste voeding.

Badkamer

1 plafondlichtpunt en 1voeding voor spiegelverlichting, samen op 1 serieschakelaar.

1 dubbel stopcontact aan lavabomeubel

Traphal

1 muurlichtpunt met vaste voeding per verdiep

Slaapkamer 1

1 plafondlichtpunt met schakelaar.

3 enkele stopcontacten

aansluiting digitale tv voorzien (Coax + UTP)

Slaapkamer 2

1 plafondlichtpunt met schakelaar.

3 enkele stopcontacten

aansluiting digitale tv voorzien (Coax + UTP)

Slaapkamer 3

1 plafondlichtpunt met schakelaar.

3 enkele stopcontacten

aansluiting digitale tv voorzien (Coax + UTP)

Gang verdieping

1 plafondlichtpunt met vaste voeding.

1 stopcontact

Technische ruimte Zolder

1 enkele stopcontact voor ventilatie unit

1 enkelvrij stopcontact

1 plafondlichtpunt met schakelaar

Zolderslaapkamer

1 plafondlichtpunt met schakelaar.

3 enkele stopcontacten

aansluiting digitale tv voorzien (Coax + UTP)

Terras

1 wandlichtpunt met schakelaar

1 stopcontact buiten

Buitenberging

Opbouw schakelaar met stopcontact en 1 enkele TL bak met led.

Carport

Lichtpunt met vaste voeding.

1 stopcontact buiten

MEERPRIJZEN ELEKTRICITEIT

- Extra inbouw stopcontact 							66,00€

- Van enkel naar dubbel inbouw stopcontact					42,00€

- Plaatsen van extra lichtpunt							36,00€

- Plaatsen van extra lichtschakelaar						78,00€

- Leveren en plaatsen van dimmer					           210,00€

- Vaste voeding voor lamp (sensor)						36,00€

- Extra utp/coax aansluiting							96,00€

- Plaatsen van voeding coax/utp preflex (per L/M)				  5,00€

- Plaatsen van voeding buitenverlichting XVB 3G2,5mm (per L/LM)		  7,00€

- Plaatsen van voeding XVB 5G6mm (per L/M)					15,00€

- Plaatsen van extra buitenstopcontact						90,00€

- Leveren en plaatsen lamp met sensor					          150,00€

- Boren van spotje 79mm inclusief bekabeling				          108,00€

Prijzen zijn exclusief btw.

Plaatsing van schakelaar gebeurt op een hoogte van 110cm afgewerkte vloer.

Plaatsing van stopcontact, utp, coax op een hoogte van 25cm afgewerkte vloer.