LASTENBROCHURE ELEKTRICITEIT

2 HOB Guldensporenlaan 19 te Houthalen

Inkomhal

1 plafondlichtpunt met vaste voeding.

1 stopcontact

Dubbel stopcontact opbouw aan zekeringkast voor opstelling distributie (telenet/proximus)

Lichtpunt met schakelaar en voorziening deurbel of voeding videofoon (voordeur)

Leefruimte

2 plafondlichtpunten (1x thv salon en 1x thv eettafel) - 2 schakelaars per lichtpunt

4 enkele stopcontacten.

2 x UTP aansluiting en 1 dubbele stopcontact aan positie TV

voeding voor videosysteem en leiding voor thermostaat

Keuken

1 plafondlichtpunten met schakelaar en 1 voeding voor onderkastverlichting.

stopcontacten voor 4 keukentoestellen (oven, frigo, dampkap, vaatwas)

1 aansluiting fornuis

3 vrije werkstopcontacten

Berging binnen	 gelijkvloers

1 plafondlichtpunt met vaste voeding.

2 stopcontacten (wasmachine, droogkast)

1 vrij werkstopcontact

Toilet

1 plafondlichtpunt met vaste voeding.

Badkamer

1 plafondlichtpunt en 1voeding voor spiegelverlichting, samen op 1 schakelaar.

1 dubbel stopcontact aan lavabomeubel

Traphal

1 muurlichtpunt met vaste voeding per verdiep

Slaapkamer 1

1 plafondlichtpunt met schakelaar.

3 enkele stopcontacten

2 x UTP aansluiting (internet/tv)

Slaapkamer 2

1 plafondlichtpunt met schakelaar.

3 enkele stopcontacten

2 x UTP aansluiting (internet/tv)

Slaapkamer 3

1 plafondlichtpunt met schakelaar.

3 enkele stopcontacten

2 x UTP aansluiting (internet/tv)

Gang verdieping

1 plafondlichtpunt met vaste voeding.

1 stopcontact

Technische ruimte Zolder

1 enkele stopcontact voor ventilatie unit

1 enkelvrij stopcontact

1 plafondlichtpunt met schakelaar

Zolderslaapkamer

1 plafondlichtpunt met schakelaar.

3 enkele stopcontacten

2 x UTP aansluiting (internet/tv)

Terras

1 wandlichtpunt met schakelaar

1 stopcontact buiten

Carport

1 Lichtpunt met vaste voeding.

1 stopcontact buiten

MEERPRIJZEN ELEKTRICITEIT

- Extra inbouw stopcontact 							73,00€

- Van enkel naar dubbel inbouw stopcontact					47,00€

- Plaatsen van extra lichtpunt							40,00€

- Plaatsen van extra lichtschakelaar						85,00€

- Leveren en plaatsen van dimmer					           225,00€

- Vaste voeding voor lamp (sensor)						50,00€

- Extra utp/coax aansluiting						           107,00€

- Plaatsen van voeding coax/utp preflex (per L/M)				  8,00€

- Plaatsen van voeding buitenverlichting EXVB 3G2,5mm (per L/LM)		10,00€

- Plaatsen van voeding EXVB 5G6mm (per L/M)				18,00€

- Plaatsen van extra buitenstopcontact						97,00€

- Leveren en plaatsen lamp met sensor					          170,00€

- Boren van spotje 79mm inclusief bekabeling				          115,00€

Prijzen zijn exclusief btw.

Plaatsing van schakelaar gebeurt op een hoogte van 110cm afgewerkte vloer.

Plaatsing van stopcontact en UTP  gebeurt steeds op een hoogte van 25cm afgewerkte vloer.